Tubo de descarga

Para urinario sifónico

H3/4", Ø35

Referencia: 759000

Información de prescripción

Tubo de descarga para urinario sifónico :

IDEAL STANDARD «Prival 3803».

NOVOBOCH «Mistal o Vasco».

ROCA «Mural».

SELLES «8620 o Mistal».

VILLEROY & BOCH «Targa 7502/7504 o Esta 7508».

H3/4" Ø 35.

Garantía 30 años.