Tubo de descarga

Para urinario normal o sifónico

H1/2", Ø35

Referencia: 752000

Información de prescripción

Tubo de descarga para urinario normal o sifónico :

ALLIA/GEBERIT «Satolas 43650/43651 o Blagnac 3560».

DURAVIT «Ben 848.7, Pago 839.6, Jim o Neiße».

IDEAL STANDARD «Pindard».

LAUFEN «Como».

NOVOBOCH «Oural 600».

PORCHER «Axif».

SELLES «Euroline».

SPHINX «Eurobase».

VILLEROY & BOCH «Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta».

H1/2" Ø 35.

Garantía de 30 años.