Tubo de descarga

Para urinario normal o sifónico

H1/2", Ø35

Referencia: 752000

Información de prescripción

Tubo de descarga para urinario normal o sifónico :

H1/2" Ø 35.

DURAVIT Duravit No.1, Jim, Me by Starck.

GEBERIT Renova Trigonal.

ROCA Chic, Euret, Mini, Spun.

VILLEROY & BOCH O.Novo, Arkitek.

Garantía de 30 años.