**Cuña de esquina**

Para urinarios IDEAL STANDARD, JACOB DELAFON, LAUFEN o PORCHER

L. 35 mm

Referencia: **770035**

Información de prescripción

Cuña de esquina L.35 mm para:

TEMPOSTOP (ref. 777000 y 777007).

TEMPOSOFT 2 (ref. 778800 y 778807).

Para urinarios de esquina IDEAL STANDARD "Applique 3874", JACOB DELAFON "Coquille 2 1516", LAUFEN "Como" o PORCHER "Applique 2651".

Garantía 30 años.