**SIPHURINOIR**

Sifón para urinario vertical

Latón cromado

Referencia: **310000**

Información de prescripción

Sifón para urinario vertical de Ø 50 con junta de compresión.

Salida de Ø 32 con tuerca.

Sello hidráulico de 50 mm.

Latón cromado.

Garantía 30 años.