**Salida de urinario**

Para sellar

1"1/4

Referencia: **775000**

Información de prescripción

Salida de urinario para sellar.

Entrada Ø 54.

Salida M1"1/4.

Latón cromado.

Garantía 30 años.