Llave de corte acodada

F1" - F1"1/4 - Chrome-plated

Referencia: 765000

Información de prescripción

Llave de corte y de ajuste del caudal acodada cromada.

H1" - H1"1/4.

Garantía 30 años.