**Tubo de descarga**

Para inodoro con TEMPOFLUX 3/4"

Acero inoxidable pulido brillante

Referencia: **766002**

Información de prescripción

Tubo de descarga para inodoro.

Para TEMPOFLUX 1 adosado y compacto.

Tubo acodado de acero inoxidable pulido brillante de Ø 28 con abrazadera sin tuerca.

Boquilla de conexión Ø 32/55 con brida.

Garantía 30 años.