Boquilla de conexión

Para tubo de Ø 28

Referencia: 705028

Información de prescripción

Boquilla de conexión.

Con brida.

Conducto de Ø 55.

Para tubo de Ø 28.

Garantía 30 años.