**Caño telescópico orientable**

L.300 - 470

Caño de llenado

Referencia: **966380**

Información de prescripción

Caño telescópico orientable L.300-470 mm.

H3/4''.

Latón cromado.

Rompechorros antical.

Instalación inferior o superior en un grifo mural.