Caño universal cuello de cisne

H1/2"

L.150 mm, H.105 mm

Referencia: 960152

Información de prescripción

Caño orientable de repisa.

Latón macizo cromado.

Rompechorros antical regulado a 3 l/min.

H1/2'', L.150 mm, H.105 mm.

Garantía 30 años.