**Caño universal cuello de cisne**

H1/2"

L.200 mm, H.185 mm

Referencia: **960202**

Información de prescripción

Caño orientable de repisa.

Latón macizo cromado.

Rompechorros antical regulado a 3 l/min.

H1/2'', L.200 mm, H. 185 mm.

Garantía de 30 años.