Caño universal horizontal

H1/2"

L.150 mm, H.120 mm

Referencia: 940152

Información de prescripción

Caño orientable mural.

Latón macizo cromado.

Rompechorros regulado a 3 l/min (ref. 922022.2P).

H1/2", L.150 mm, H.120 mm.

Garantía 30 años.