**Aireador antical economizador**

F22/100

6 l/min

Referencia: **925622.2P**

Información de prescripción

Aireador antical economizador.

Con junta azul que regula el caudal a 6 l/min.

Se suministra en 2 piezas.

F22/100.