Aireador antical economizador

M24x100

6 l/min

Referencia: 925624.2P

Información de prescripción

Aireador antical economizador.

Con junta azul reguladora de caudal a 6 l/min.

Se suministra por 2 unidades.

M24x100.