Cartucho interior

Para aireador antical

Ø 21, 20 a 25 l/min

Referencia: 2224.5P

Información de prescripción

Cartucho interior antical para aireador H22 o M24.

Sin junta para ahorro de agua.

Caudal de 20 a 25 l/min.

Se suministra en 5 unidades.