Reductor de caño

Para adaptación de un caño universal

M1/2" - M24/100

Referencia: 969024.2P

Información de prescripción

Para adaptación de un caño universal 1/2".

Reductor M1/2" - M24/100 para grifería con salida hembra BRICARD, HOLLEVILLE DUVERGER "1000, 2000".

Se suministra en 2 unidades.

Garantía de 30 años.