Racor columna

Con rosetón, MM

M1/2" - M3/4", sin tuerca, 2 unidades

Referencia: 865127.2P

Información de prescripción

Racor columna con rosetón.

Sin tuerca.

H.64 mm.

M1/2" - M3/4".

Latón macizo.

Se suministra en 2 piezas.

Garantía de 30 años.