Racor columna

Luxe, MM

M1/2" - M3/4", 2 unidades

Referencia: 870027.2P

Información de prescripción

Racor columna luxe.

Avance de 45 mm.

H.70 mm, Ø 14.

M1/2" - M3/4".

Latón macizo.

Se suministra en 2 piezas.

Garantía de 30 años.