Rosetón con rosca

H1/2", Ø 60

H.15 mm, 2 piezas

Referencia: 824615.2P

Información de prescripción

Rosetón con rosca.

H1/2", Ø 60, H.15 mm.

Latón macizo.

Se suministra en 2 piezas.

Garantía 30 años.