Grifo columna

A bec orientable

Cabezal con válvula "Long-Life", M1/2"

Referencia: D2553

Información de prescripción

Grifo columna con cabezal con válvula "Long-Life".

Maneta DELTA cromado.

Caño tubo Ø 22 orientable.

H.190 mm, L.150 mm..

Rompechorros antical regulado a 3l/min.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Garantía 30 años.