Grifo para fregadero

Caño L.150 mm

Cabezal con válvula Long-Life, M1/2"

Referencia: D275150

Información de prescripción

Grifo para fregadero mural con cabezal con válvula Long-Life.

Maneta DELTA cromada.

Caño orientable.

Rompechorro antical con caudal regulado a 3 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

M1/2".

Caño L.150 mm.

Garantía 30 años.