**Grifo de fregadero**

Caño L.200 mm

Cabezal Long-Life, M1/2"

Referencia: **D275200**

Información de prescripción

Grifo de fregadero mural con cabezal Long-Life.

Maneta DELTA cromada.

Caño orientable.

Rompechorros antical con caudal regulado a 3 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

M1/2".

Caño L.200 mm.

Garantía de 30 años.