**Grifo**

De repisa

Cabezal, MM1/2"

Referencia: **D273015**

Información de prescripción

Grifo de repisa con cabezal.

Maneta DELTA cromada.

MM1/2", entrada vertical, salida horizontal.

Cuerpo de latón cromado.

Garantía de 30 años.