kit urinario

Para urinario recto

Referencia: 777015

Información de prescripción

Kit para urinario:

ALLIA, SELLES "Blagnac", "Blagnac 2", "Satalas", DURAVIT "Architec", "Ben", "Jim", "Starck", "D-Code", "Thun", LAUFEN "Caprino", PORCHER, IDEAL STANDARD "Axif", ROCA "Site", "Spun", SPHINX "Eurobase 75", "Europa 85", VILLEROY & BOCH "O.Novo", "Targa Pro", VITRA "Arkiteckt".

Incluido: fluxor en línea TEMPOSTOP 777000 y tubo de descarga 752000.

Garantía 30 años.