**Tubo descarga**

Para inodoro con TEMPOCHASSE 1"1/4

PE

Referencia: **769001**

Información de prescripción

Tubo de descarga para inodoro.

Para TEMPOCHASSE adosado.

Tubo acodado de Ø 32 con tuerca de 1"1/4.

Abrazadera y boquilla de conexión Ø 32/55 con brida.

PE L. 215 mm, H. 665 mm.

Garantía 30 años.