Caño tubo en "S" orientable L.200

Accesorios para Cocinas Profesionales

Caño de llenado

Referencia: 943200110

Información de prescripción

Caño tubo en S L.200 H3/4" de latón cromado.

Caño orientable ø22.

Rompechorros estrella en forma de latón.

Interior liso para limitar los nichos bacterianos.

Se puede instalar por la parte superior o inferior de un grifo mural.