Aireador antical

M28/100

de 27 a 30 l/min, 2 piezas

Referencia: 28.2P

Información de prescripción

Aireador antical sin economizador.

M28/100.

Caudal de 27 a 30 l/min a 3 bar.

Se suministran por 2 unidades.