Rosetón plano mural

Para grifo/fluxor 3/4"

Ø 27/55 mm

Referencia: 292020

Información de prescripción

Rosetón plano mural.

Oculta arañazos en el esmalte alrededor de los orificios del grifo/fluxor.

Rosetón plano mural para fluxor 3/4", Ø 27/55mm.

Latón macizo.

Garantía 30 años.