**Racor STOP recto**

Con llave de corte y tuerca retráctil

MH3/8" L.45 mm

Referencia: **825212**

Información de prescripción

Racor STOP con llave de corte integrada.

Tuerca retráctil.

MF3/8" L.45 mm.

Latón niquelado.

Garantía 30 años.