Salida BIOSAFE higiénica H22/100

1 pieza

Referencia: 923022

Información de prescripción

Salida libre BIOSAFE higiénica H22/100 para gamas 25061T1, 2506T1 y  H9726.

Sin rejilla y sin bordes en contacto con el agua.

Caudal 5 l/min.

Ningún estancamiento de agua posible en las partes internas limitando así el desarrollo bacteriano.

Pieza en Hostaform® que limita la formación de cal.

Anillo de latón cromado.

Se suministra individualmente.

Sólo puede instalarse en una grifería de lavabo ya limitada en caudal con el objetivo de garantizar una correcta forma de chorro, sin salpicaduras.