Prolongador recortable

Para panel de ducha aluminio

L.210 mm, H.1000 mm

Referencia: 790152

Información de prescripción

Para panel de ducha de aluminio.

Protección de las tuberías entre la parte superior del panel y el techo.

L. 210 mm, H. 1000 mm.

Alargador recortable.

Acabado de aluminio anodizado.

Garantía 30 años.