**Prolongador telescópico**

Para panel de ducha acero inoxidable

L.218 mm, H.350-550 mm

Referencia: **790153**

Información de prescripción

Prolongador telescópico para panel de ducha de acero inoxidable satinado.

Protección de las tuberías entre la parte superior del panel y el techo.

L. 218 mm.

Altura ajustable de 350 a 550 mm.

Acabado acero inoxidable satinado.

Garantía 30 años.