Kit fluxor descarga directa TEMPOCHASSE

Kit de fluxor temporizado inodoro

Adosado con llave de corte y tubo recto

Referencia: 760460

Información de prescripción

Fluxor de descarga sin cisterna: conexión directa a la tubería.

Instalación mural adosada.

Para lavacuñas.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Llave de corte y de ajuste del caudal/ volumen recta H1” de latón cromado.

Cuerpo y botón pulsador de latón macizo cromado.

Mecanismo antigolpes.

Tubo de descarga en acero inoxidable pulido brillo Ø 32, con tuerca y arandela.

Caudal de base: 1 l/seg. a 1 bar dinámico.

Compatible con el agua de lluvia.

Garantía de 30 años.