**Combi Dispensador - Papelera
de papel toalla encastrar, 10 litros**

Encastrar

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **510714S**

Información de prescripción

Combi dispensador – papelera de papel toalla para encastrar.

Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.

Puerta con cerradura y llave estándar DELABIE.

Fijaciones ocultas.

Capacidad del dispensador: 400 a 600 unidades.

Capacidad de la papelera: 10 litros.

Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Dimensiones: 125 x 330 x 790 mm.

Garantía 30 años.