Dispensador de papel toalla encastrar

Encastrar

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: 510712S

Información de prescripción

Dispensador de papel toalla para encastrar.

Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.

Puerta con cerradura y llave estándar DELABIE.

Fijaciones ocultas.

Capacidad: 400 a 600 unidades.

Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Dimensiones: 122 x 330 x 435 mm.

Garantía 30 años.