**Dispensador de jabón líquido encastrar, 1 litro**

Encastrar

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **510711S**

Información de prescripción

Dispensador de jabón mural para encastrar.

Dispensador de jabón líquido en acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.

Puerta con cerradura y llave estándar DELABIE.

Recipiente de plástico.br/>Fijaciones ocultas.

Capacidad: 1 litro.

Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Dimensiones: 107 x 245 x 150 mm.

Para jabón sin cloro y con pH neutro.

Compatible con el gel hidroalcohólico.

Dispensador de jabón mural con garantía de 30 años.