Asiento inodoro

Para inodoro modelos S21/700

Antivandalismo - Negro - Polietileno

Referencia: 101619

Información de prescripción

Asiento inodoro sin tapa, 360 x 12 x 433 mm.

Modelo antivandálico en polietileno: resistente y fácil de limpiar.

Bisagras realizadas en acero inoxidable 304.

Color: negro.

Para los modelos inodoro S21 y 700.

Incluye elementos de fijación.

Garantía 30 años.