**Placa turca SHA XS**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Para encastrar - Sin sifón

1 rociador

Referencia: **113710**

Información de prescripción

Placa turca para encastrar a suelo, 500 x 220 x 600 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

La forma de la taza ha sido especialmente diseñada para el uso de ambos géneros (femenino y masculino).

Apoyapiés antideslizantes para mayor estabilidad.

Desagüe vertical: Ø 100 mm.

Sistema de descarga con 1 rociador en acero inoxidable 304.

Peso: 5 kg

Garantía 30 años.

[Ancienne référence : 0113370019]