**Mesa de escayola mural**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **180130**

Información de prescripción

Mesa de escayola mural.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Superficie lisa y bordes aplanados fácil de limpiar.

Adecuado para hospitales, centros de salud y centros de ocio.

Suministra con una cesta extraíble con tapa que permite filtrar los trozos de escayola.

Se puede montar en ambos sentidos: cubeta a la derecha y a la izquierda.

Válvula 1"1/2.

Incluye elementos de fijación.

Peso: 17 kg.

Garantía 30 años.

[Refrencia previa: 0711130000]