Panel de ducha SECURITHERM

Termostático temporizado bimando

Alim. oculta, rociador fijo y ducha de mano, alum.

Referencia: 792330

Información de prescripción

Panel de ducha temporizado bimando y termostático:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38ºC; primer limitador de temperatura a 38ºC, segundo limitador a 41ºC.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Se puede realizar un choque térmico.

Pulsación suave.

Rociador de ducha fijo ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar.

Mango de ducha con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.

2 grifos temporizados de ~30 segundos para el accionamiento del rociador de ducha fijo o el mango de ducha con flexo.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Panel de ducha temporizado adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.