**Dispensador mural de papel toalla, para 500 unidades**

Para toallas zig-zag

Acero inoxidable 304 epoxi blanco

Referencia: **510601W**

Información de prescripción

Dispensador mural de papel toalla.

Acero inoxidable 304 bacteriostático epoxi blanco.

Sistema de distribución hoja por hoja adaptado para la mayoría de las toallas en el mercado.

Con cerradura y llave estándar DELABIE.

Visor de control de recarga.

Capacidad: 500 unidades.

Dimensiones: 120 x 275 x 360 mm.

Posibilidad de pedir por separado un paquete de 160 unidades de toallas zig-zag (ref. 6606).

Garantía 30 años.