Tubo de descarga para fluxores TEMPOMATIC 4 y TEMPOFLUX empotrados

Para urinario con latiguillo flexible 1/2"

Referencia: 757430

Información de prescripción

Tubo de descarga para urinarios para fluxores TEMPOMATIC 4 y TEMPOFLUX empotrados y urinario estándar con latiguillo flexible 1/2".

Garantía de 30 años.