Repisa ducha mural extraíble, para ocultar la fijación

Mural, con placa de fijación

Blanco mate

Referencia: 511921FW

Información de prescripción

Repisa ducha mural blanco mate con placa de fijación.

Repisa ducha mural diseño extraíble : La placa de fijación queda oculta cuando el asiento de ducha Be-Line abatible se quita.

Reduce el número de asientos abatibles en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario.

Por ejemplo: hotel u hospital que recibe temporalmente a personas con movilidad reducida.

Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.

Dimensiones : 55 x 275 x 90 mm.

Repisa ducha garantía 30 años.