**Cubre-sifón para lavabo FRAJU**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **100930**

Información de prescripción

Cubre-sifón para lavabo FRAJU.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Garantía 30 años.