**Lavabo mural FRAJU PMR**

Acero inoxidable 304 satinado

Sin orificio para grifería

Referencia: **120440**

Información de prescripción

Lavabo mural, 620 x 505 mm.

Adaptado para personas con movilidad reducida.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable : cuba de 1,2 mm y envolvente de 1,5 mm.

Sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Sin orificio para grifería.

Se suministra con válvula de 1"1/4.

Sin rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 5 kg.

Garantía 30 años.