Peto trasero 3000 mm para lavabo colectivo CANAL

Acero inoxidable 304 satinado - L. 3000 mm

Referencia: 100310

Información de prescripción

Peto trasero para lavabo colectivo CANAL.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Longitud: 3000 mm.

Garantía 30 años.