Kit de conexión para inodoro PMR

Para bastidor TEMPOFIX 3

Referencia: 578PMR

Información de prescripción

Tubo de alimentación alargador de Ø 32, L. 580 mm.

Boquilla de conexión de Ø 55.

Garantía 30 años.