**Kit de conexión para inodoro PMR**

Para bastidor TEMPOFIX 3

Referencia: **578PMR**

Información de prescripción

Tubo de alimentación alargador de Ø 32, L. 580 mm.

Boquilla de conexión de Ø 55.

Garantía 30 años.