Toallero

Ø 20, 2 barras

Acero inoxidable 304 epoxi blanco

Referencia: 510790W

Información de prescripción

Toallero 2 barras.

Modelo resistente.

Tubo Ø 20 y Ø 16, longitud 600 mm.

Acabado de acero inoxidable 304 bacteriostático epoxi blanco.

Fijaciones ocultas.

Garantía 30 años.